# Приложение Л

Протокол геодезических измерений сооружения

ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ СТВОЛА ОТ ВЕРТИКАЛИ

| Тип опоры | Башня | Высота опоры | 15.0 м | Инструмент | Тахеометр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект | ГСПИ | Город (поселок) |  | Дата | 2026-04-02 |

| № пояса | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Отметка, м | 5.000 | 15.000 |
| Смещение центра сечения пояса от 0,001H вертикали, мм | 1.0 | 2.0 |

Таблицу составил        QA

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ СТВОЛА ОПОРЫ

| Тип опоры | Башня | Высота опоры | 15.0 м | Инструмент | Тахеометр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облачность |  | Ветер |  | Изображения | Без искажений |
| Наблюдатель | QA | Дата | 2026-04-02 |  |  |

| Высота сечения, м | 5.000 | 15.000 |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от вертикали по оси Х, мм | 0.0 | 0.0 |
| Отклонение от вертикали по оси Y, мм | 0.0 | 0.0 |
| Результирующее отклонение, мм | 1.0 | 2.0 |

Заключение:

Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

Измерения выполнил              QA        Вычисления проверил        ____________

РАСЧЕТ СТРЕЛЫ ПРОГИБА ПОЯСА СТВОЛА (ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТВОЛА)

| Тип опоры | Башня | Высота опоры | 15.0 м | Инструмент | Тахеометр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облачность |  | Ветер |  | Изображения | Без искажений |
| Наблюдатель | QA | Дата | 2026-04-02 |  |  |

Заключение:

Стрела прогиба поясов башни превышает допустимые значения. Превышений: 1 из 6 точек. Максимальное значение составляет 18.0 мм при допуске 13.3 мм (часть 2, пояс 2, высота 15.000 м).

Измерения выполнил              QA        Вычисления проверил        ____________